# ANEXO II - MODELO PADRÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 106/2026

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 56/2026

À Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves/MG Att. Pregoeira e/ou Equipe de Apoio

Proponente: ______________________________________ CNPJ n.º: ________________ Endereço: _______________________________________________________________________

Tel: ___________________ e-mail: __________________________________________________

Conta corrente: ___________________ Banco: ______________________ Ag.:	 ______________

Chave Pix: ______________________________________________________________________

# - OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (SPCI) E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS ÀS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG.

# ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | QNT. | UN | VALOR UNITÁ-RIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote 01 | 1 | ABRIGO DE EMBUTIR PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO - Abrigo para instalação interna, de embutir, confeccionado em chapa de aço, com dimensões nominais de 900 × 600 × 170 mm, na ordem altura × largura × profundidade. Porta com ventilação, visor e inscrição “INCÊNDIO”, dobradiças resistentes e abertura que permita retirada imediata dos equipamentos. Com suporte ou cesta interna para acondicionamento da mangueira, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática vermelha, sem rebarbas ou arestas cortantes. Fornecer estrutura de fixação compatível com o embutimento. | 3 | UN | R$ | R$ |
|  | 2 | ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO - Botoeira de comando da bomba de incêndio, com invólucro resistente, na cor vermelha, identificação permanente “BOMBA DE INCÊNDIO”, bornes protegidos e meios de fixação. Para comando local no painel da casa de bombas, conjunto com funções LIGA e DESLIGA claramente identificadas. Contatos elétricos, tensão de comando, capacidade de corrente e grau de proteção compatíveis com o painel e com o ambiente de instalação. | 3 | UN | R$ | R$ |
|  | 3 | ADAPTADOR GIRATÓRIO PARA ENGATE STORZ 2 ½" X 1 ½" - Adaptador para ligação da válvula do hidrante à mangueira, com entrada de 2½ polegadas e saída de engate rápido Storz de 1½ polegada, corpo em latão ou bronze, porca giratória e vedação elastomérica apropriada para água. Compatível com as uniões e com a pressão da rede, com acabamento sem rebarbas e operação livre do componente giratório. | 6 | UN | R$ | R$ |
|  | 4 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 X 38 MM - Chave dupla para acoplamento e desacoplamento de uniões de engate rápido padrão Storz, compatível com os diâmetros nominais de 1½ e 2½ polegadas, comercialmente indicados como 38 e 63 mm. Corpo metálico resistente à corrosão e aos esforços de operação, com encaixes definidos para as uniões fornecidas, empunhadura segura e acabamento sem rebarbas. | 3 | UN | R$ | R$ |
|  | 5 | COTOVELO 90º GALVANIZADO 2 ½" - Cotovelo de 90°, DN 65, bitola nominal de 2½ polegadas, para rede de água de combate a incêndio, galvanizado por imersão a quente, interna e externamente, com extremidades roscadas fêmeas e dimensões compatíveis com a tubulação. Fornecer conexão sem trincas, porosidades aparentes ou falhas no revestimento, com identificação do fabricante e classe de pressão. | 12 | UN | R$ | R$ |
|  | 6 | ESGUICHO REGULÁVEL COM ENGATE STORZ - Esguicho para combate a incêndio com engate rápido padrão Storz de 1½ polegada, corpo em liga metálica resistente à corrosão, regulagem para jato compacto e neblina e possibilidade de fechamento. Dotado de vedação apropriada para água, acionamento manual seguro e compatibilidade com as uniões das mangueiras. O produto deve apresentar ficha técnica com vazões, pressões de operação e características do jato. | 3 | UN | R$ | R$ |
|  | 7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L 2A - Extintor portátil novo, recarregável, de pressurização direta, com carga nominal de 10 litros de água, capacidade nominal de 6 kg e capacidade extintora mínima 2-A. Recipiente resistente à corrosão, acabamento externo vermelho, válvula de acionamento, alça, pino de segurança, lacre, indicador de pressão, mangueira e bico de descarga próprios do modelo. Entrega carregado, pressurizado e pronto para uso. Deverá possuir certificação pelo Inmetro, com Registro ativo e Selo de Identificação da Conformidade, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. | 70 | UN | R$ | R$ |
|  | 8 | EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE K 6L - Extintor portátil novo, recarregável, para incêndios em óleos e gorduras de cocção, classe K, com carga nominal de 6 litros de agente químico úmido específico para essa classe, à base de sais de potássio ou formulação comprovadamente equivalente. Recipiente resistente ao agente e à corrosão, preferencialmente em aço inoxidável, com válvula, mangueira, aplicador de descarga adequado, indicador de pressão, pino, lacre e instruções em português. Entrega carregado e pronto para uso. Deverá possuir certificação pelo Inmetro, com Registro ativo e Selo de Identificação da Conformidade, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. | 5 | UN | R$ | R$ |
|  | 9 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS / 40BC 12KG - Extintor portátil novo, recarregável, de pressurização direta, com carga nominal de 12 kg de pó químico seco para classes B e C e capacidade extintora mínima 40-B:C. Recipiente metálico com proteção anticorrosiva e acabamento vermelho, válvula de acionamento, alça, mangueira de descarga, indicador de pressão, pino e lacre. Entrega carregado, pressurizado e pronto para uso. Deverá possuir certificação pelo Inmetro, com Registro ativo e Selo de Identificação da Conformidade, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. | 20 | UN | R$ | R$ |
|  | 10 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC / 4A-40BC 6KG - Extintor portátil novo, recarregável, de pressurização direta, com carga nominal de 6 kg de pó químico seco ABC e capacidade extintora mínima 4-A:40-B:C. Corpo metálico protegido contra corrosão, acabamento vermelho, válvula, alça, mangueira, indicador de pressão, pino de segurança e lacre. Entrega carregado e pronto para operação. Deverá possuir certificação pelo Inmetro, com Registro ativo e Selo de Identificação da Conformidade, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. | 20 | UN | R$ | R$ |
|  | 11 | LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA - Luminária de emergência de bloco autônomo, tecnologia LED, para instalação interna, com alimentação para recarga bivolt 127/220 V em corrente alternada, comutação automática na falta de energia e bateria interna recarregável. Fluxo luminoso mínimo de 200 lm no modo de emergência especificado e autonomia mínima de 3 horas nesse mesmo modo. Com carregador automático, proteção contra sobrecarga e descarga excessiva, indicação de funcionamento e carga, recurso de teste, cabo de alimentação e meios de fixação. Atender à ABNT NBR 10898 e à IT 13 aplicáveis. | 15 | UN | R$ | R$ |
|  | 12 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO 15 M - Mangueira de incêndio com diâmetro nominal de 1½ polegada, comprimento de 15 m, reforço têxtil em fios de poliéster de alta tenacidade e tubo interno em borracha sintética, fornecida com uniões de engate rápido padrão Storz nas duas extremidades, montadas de fábrica. Com marcação de fabricante, tipo, diâmetro, comprimento, data de fabricação e norma de fabricação, acompanhada de comprovação de conformidade com a ABNT NBR 11861 e documentação de ensaio pertinente. | 6 | UN | R$ | R$ |
|  | 13 | NIPLE DUPLO AÇO GALVANIZADO 2 ½" - Niple duplo em aço-carbono galvanizado, bitola nominal de 2½ polegadas, DN 65, com roscas externas nas duas extremidades, para interligação de componentes da rede de incêndio. Peça sem rebarbas, trincas ou falhas de galvanização, com classe de pressão, espessura e comprimento compatíveis com a tubulação e com a montagem. O produto deverá conter ficha dimensional e identificação do fabricante. | 3 | UN | R$ | R$ |
|  | 14 | REGISTRO TIPO GLOBO, DN 2.1/2" - Válvula de bloqueio tipo globo, DN 65, bitola nominal de 2½ polegadas, classe PN16, corpo em latão, acionamento manual por volante, extremidades roscadas e componentes internos resistentes à corrosão. Com identificação permanente do fabricante, diâmetro, classe de pressão e sentido de fluxo, quando aplicável. O produto deverá conter ficha dimensional e comprovação de estanqueidade e pressão admissível. | 3 | UN | R$ | R$ |
|  | 15 | SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR DE ATÉ 12KG - Suporte de parede em aço, formato L, dimensões de referência de 7 × 6 × 2,5 cm, com proteção anticorrosiva e acabamento sem rebarbas, compatível com o encaixe dos extintores previstos, inclusive de carga nominal de até 12 kg. Resistência declarada suficiente para a massa total do equipamento carregado. Fornecer os elementos de fixação definidos para o substrato de instalação. | 60 | UN | R$ | R$ |
|  | 16 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE ATÉ 12KG - Suporte de piso em ferro ou aço, com proteção anticorrosiva e acabamento resistente, dimensões de referência de 32 × 22 cm e base estável. Compatível com o diâmetro e o formato dos extintores previstos, inclusive os de carga nominal de até 12 kg, permitindo sua retirada imediata. Sem arestas cortantes, com resistência e estabilidade comprovadas para a massa total do extintor carregado. | 120 | UN | R$ | R$ |
|  | 17 | TAMPÃO COM CORRENTE ENGATE RÁPIDO 1 1/2" - Tampão de fechamento em latão, com engate rápido padrão Storz de 1½ polegada, vedação elastomérica compatível com água e corrente metálica resistente à corrosão para retenção ao conjunto. Adequado à pressão da rede e dimensionalmente compatível com a conexão à qual será aplicado. Fornecer completo, sem trincas, rebarbas ou falhas de acabamento. | 6 | UN | R$ | R$ |
|  | 18 | TÊ AÇO GALVANIZADO 2 ½" - Conexão tipo tê de derivação a 90°, com três bocais de bitola nominal de 2½ polegadas, DN 65, galvanizada por imersão a quente interna e externamente, extremidades roscadas fêmeas e classe de pressão compatível com a rede. Peça sem defeitos aparentes, com marcação de fabricante e ficha dimensional. | 3 | UN | R$ | R$ |
|  | 19 | TUBO AÇO GALVANIZADO 65 MM 2 ½" 6M - Tubo de aço-carbono para condução de água da rede de combate a incêndio, DN 65, bitola nominal de 2½ polegadas, galvanizado por imersão a quente interna e externamente, comprimento nominal de 6 m. Fornecimento conforme norma, classe de espessura e extremidades definidas no projeto, com identificação do fabricante e documentação dimensional. Barras íntegras, sem amassamentos, corrosão ou obstruções. | 3 | UN | R$ | R$ |
|  | 20 | UNIÃO GALVANIZADA COM ASSENTO DE FERRO CÔNICO 2 ½" - União desmontável para rede de incêndio, bitola nominal de 2½ polegadas, DN 65, corpo metálico galvanizado, porca central e assento cônico de ferro com superfícies macho e fêmea correspondentes. Extremidades de ligação à tubulação conforme projeto, com roscas compatíveis e classe de pressão comprovada. Fornecer completa, com sede íntegra e montagem sem vazamento. | 6 | UN | R$ | R$ |

Valor total - Lote 01: R$ ____________ (____________________________________________).

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | QNT. | UN | VALOR UNITÁ-RIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote 02 | 21 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E3 - Placa em PVC rígido de sinalização do ponto de acionamento manual da bomba de incêndio, código E3, dimensões de 358 x 358 mm, em PVC com 2 mm de espessura, com acabamento fotoluminescente, fundo vermelho, pictograma correspondente e mensagem “BOMBA DE INCÊNDIO”. Impressão resistente e meios de fixação adequados. | 3 | UN | R$ | R$ |
|  | 22 | PLACA DE SINALIZAÇÃO M7 - Placa em PVC rígido de mensagem complementar, usualmente comercializada como M7, dimensões de 316 x 158 mm, em PVC com 2 mm de espessura em, com acabamento fotoluminescente, fundo verde e texto legível: “ESTA PORTA DEVERÁ PERMANECER ABERTA DURANTE TODO O EXPEDIENTE”. Impressão durável e meios de fixação apropriados. | 3 | UN | R$ | R$ |
|  | 23 | PLACA DE SINALIZAÇÃO S12 - Placa em PVC rígido de orientação de saída, código S12, retangular de dimensões de 300 x 150 mm, em PVC com 2 mm de espessura, com acabamento fotoluminescente, fundo verde e mensagem “SAÍDA”, com impressão resistente e meios de fixação adequados. | 3 | UN | R$ | R$ |
|  | 24 | PLACA DE SINALIZAÇÃO S2 ESQUERDA - Placa em PVC rígido de orientação da rota de saída para a esquerda, código S2, dimensões de 380 x 190 mm, em PVC com 2 mm de espessura, com acabamento fotoluminescente, fundo verde, pictograma de pessoa em deslocamento e seta para a esquerda. Impressão durável e meios de fixação. | 12 | UN | R$ | R$ |
|  | 25 | PLACA FOTOLUMINESCENTE E5 - Placa em PVC rígido de sinalização de extintor, código E5, dimensões de 358 x 358 mm, em PVC com 2 mm de espessura, superfície antiestática e acabamento fotoluminescente. Fundo vermelho e pictograma de extintor fotoluminescente, com impressão durável, identificação do fabricante e meios de fixação adequados. Arte conforme IT 15 do CBMMG. | 120 | UN | R$ | R$ |
|  | 26 | PLACA INFORMATIVA INCLUINDO ITENS PARA FIXAÇÃO - Placa em PVC rígido informativa dos sistemas de proteção contra incêndio da edificação, correspondente à função da sinalização M1, em PVC rígido, acabamento durável, fundo verde e texto branco de alto contraste, conforme a arte fornecida. Incluir os sistemas efetivamente previstos e implantados, o tipo de estrutura da edificação e os telefones de emergência 193 e 190. Fornecer meios de fixação e submeter a prova gráfica à conferência antes da fabricação. | 3 | UN | R$ | R$ |

Valor total - Lote 02: R$ ____________ (____________________________________________).

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | QNT. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote 03 | 27 | LOCAÇÃO DE EXTINTOR ABC/4ª-40BC PARA EVENTO DE ATÉ 5 DIAS - Locação de extintor portátil, recarregável, contendo pó químico ABC, com capacidade extintora mínima de 4-A:40-B:C, devidamente carregado, pressurizado, lacrado e em condições adequadas de uso, acompanhado da documentação de conformidade aplicável. O equipamento deverá permanecer disponível durante todo o período do evento, com duração de até 5 (cinco) dias. Em caso de utilização da carga do extintor durante o evento, a reposição da carga deverá ser realizada no prazo máximo de 08 (oito) horas, sem prejuízo da continuidade da disponibilidade do equipamento. OBS.: O produto deverá ser entregue no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do evento. | 100 | SER-VIÇO | R$ | R$ |
|  | 28 | LOCAÇÃO DE EXTINTOR PQS/40BC PARA EVENTO DE ATÉ 5 DIAS – Locação de extintor portátil recarregável de pó químico seco BC, com capacidade extintora mínima 40-B:C, carregado, pressurizado, lacrado e com documentação de conformidade aplicável. O equipamento deverá permanecer disponível durante todo o período do evento, com duração de até 5 (cinco) dias. Em caso de utilização da carga do extintor durante o evento, a reposição da carga deverá ser realizada no prazo máximo de 08 (oito) horas, sem prejuízo da continuidade da disponibilidade do equipamento. OBS.: O produto deverá ser entregue no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do evento. | 30 | SER-VIÇO | R$ | R$ |
|  | 29 | LOCAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE E5 20X20 CM PARA EVENTO DE ATÉ 5 DIAS – Locação de placa E5 em PVC rígido para identificação de extintor, dimensões de 200 × 200 mm, em material rígido com acabamento fotoluminescente, fundo vermelho e pictograma correspondente, íntegra e legível durante o período de utilização. Incluir meios de fixação. A placa deverá permanecer disponível durante todo o período do evento, com duração de até 5 (cinco) dias. Em caso de dano, a reposição da placa deverá ser realizada no prazo máximo de 08 (oito) horas. OBS.: O produto deverá ser entregue no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do evento. | 130 | SER-VIÇO | R$ | R$ |
|  | 30 | LOCAÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA EVENTO DE ATÉ 5 DIAS – Locação de suporte de parede em aço, formato L, dimensões de referência de 7 × 6 × 2,5 cm, proteção anticorrosiva e encaixe compatível com o extintor locado. Fornecer elementos de fixação apropriados ao substrato e resistência suficiente para a massa total do equipamento carregado. O suporte deverá permanecer disponível durante todo o período do evento, com duração de até 5 (cinco) dias. Em caso de dano, a reposição do suporte deverá ser realizada no prazo máximo de 08 (oito) horas. OBS.: O produto deverá ser entregue no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do evento. | 60 | SER-VIÇO | R$ | R$ |
|  | 31 | LOCAÇÃO DE SUPORTE DE PISO PARA EVENTO DE ATÉ 5 DIAS. – Locação de suporte de piso em ferro ou aço, com proteção anticorrosiva, dimensões de referência de 32 × 22 cm, base estável e compatibilidade com os extintores locados, inclusive os de carga nominal de até 12 kg. A capacidade de suporte deverá abranger a massa total do equipamento carregado. O suporte deverá permanecer disponível durante todo o período do evento, com duração de até 5 (cinco) dias. Em caso de dano, a reposição do suporte deverá ser realizada no prazo máximo de 08 (oito) horas. OBS.: O produto deverá ser entregue no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do evento. | 130 | SER-VIÇO | R$ | R$ |

Valor total - Lote 03: R$ ____________ (____________________________________________).

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO | QNT. | UN | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote 04 | 32 | MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10L 2A - Manutenção e recarga de extintor portátil de água pressurizada, com carga nominal de 10 litros e capacidade extintora original 2-A, contemplando o escopo comum de manutenção e recomposição da carga conforme instruções do fabricante. Devolver íntegro, pressurizado, lacrado e identificado, com relatório individual do serviço. OBS.: A contratada será responsável pela retirada dos extintores nos locais indicados pelo Município, bem como pelo transporte até suas instalações para execução dos serviços e pela posterior devolução dos equipamentos aos respectivos locais de origem, sem qualquer ônus adicional para a Administração. | 70 | SER-VIÇO | R$ | R$ |
|  | 33 | MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNCIO PQS 4A40BC 6KG - Manutenção e recarga de extintor portátil de pó químico ABC, carga nominal de 6 kg e capacidade extintora original 4-A:40-B:C. Utilizar agente com características compatíveis com a especificação certificada do modelo, preservando recipiente, identificação e capacidade original. Incluir o escopo comum de manutenção e devolução em condições de operação. OBS.: A contratada será responsável pela retirada dos extintores nos locais indicados pelo Município, bem como pelo transporte até suas instalações para execução dos serviços e pela posterior devolução dos equipamentos aos respectivos locais de origem, sem qualquer ônus adicional para a Administração. | 20 | SER-VIÇO | R$ | R$ |
|  | 34 | MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNCIO PQS BC 4KG - Manutenção e recarga de extintor portátil de pó químico seco BC, com carga nominal de 4 kg, mantendo a capacidade extintora original identificada no equipamento e o agente especificado pelo fabricante. Incluir o escopo comum de manutenção, com retorno pressurizado, lacrado e identificado. OBS.: A contratada será responsável pela retirada dos extintores nos locais indicados pelo Município, bem como pelo transporte até suas instalações para execução dos serviços e pela posterior devolução dos equipamentos aos respectivos locais de origem, sem qualquer ônus adicional para a Administração. | 10 | SER-VIÇO | R$ | R$ |
|  | 35 | MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNCIO PQS BC 6KG - Manutenção e recarga de extintor portátil de pó químico seco BC, com carga nominal de 6 kg, mantendo a capacidade extintora original e a formulação compatível com o modelo. Incluir o escopo comum de manutenção e identificação individual, com equipamento devolvido em condições de operação. OBS.: A contratada será responsável pela retirada dos extintores nos locais indicados pelo Município, bem como pelo transporte até suas instalações para execução dos serviços e pela posterior devolução dos equipamentos aos respectivos locais de origem, sem qualquer ônus adicional para a Administração. | 20 | SER-VIÇO | R$ | R$ |
|  | 36 | MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 2A20BC 4KG - Manutenção e recarga de extintor portátil de pó químico ABC, com carga nominal de 4 kg e capacidade extintora original 2-A:20-B:C. Incluir o escopo comum de manutenção, reposição de agente compatível com a certificação do modelo e identificação do serviço, devolvendo o equipamento carregado, pressurizado e lacrado. OBS.: A contratada será responsável pela retirada dos extintores nos locais indicados pelo Município, bem como pelo transporte até suas instalações para execução dos serviços e pela posterior devolução dos equipamentos aos respectivos locais de origem, sem qualquer ônus adicional para a Administração. | 10 | SER-VIÇO | R$ | R$ |
|  | 37 | MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR PQS ABC 8KG - Manutenção e recarga de extintor portátil de pó químico ABC, com carga nominal de 8 kg, preservando a capacidade extintora original do modelo. Incluir inspeção e manutenção conforme o escopo comum, reposição de agente compatível, pressurização, identificação e devolução em condições de operação. OBS.: A contratada será responsável pela retirada dos extintores nos locais indicados pelo Município, bem como pelo transporte até suas instalações para execução dos serviços e pela posterior devolução dos equipamentos aos respectivos locais de origem, sem qualquer ônus adicional para a Administração. | 10 | SER-VIÇO | R$ | R$ |

Valor total - Lote 04: R$ ____________ (____________________________________________).

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, no mínimo, a contar da data da sua apresentação.

Declaro que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas necessárias ao cumprimento total do objeto da presente licitação, sem qualquer ônus para Administração

Municipal, tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.

, 	de 	de 2026.

_______________________________________

Nome e Assinatura do(a) Representante Legal

Razão Social da empresa

CNPJ da empresa